МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

______________  Д.Л. Пиневич

«27» ноября  2014  г.

Регистрационный № 054-0614

МЕТОД  ПРИМЕНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АОРТАЛЬНОГО СТЕНТГРАФТА ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМ ГРУДНОЙ АОРТЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»

АВТОРЫ: к.м.н. Шкет А.П., академик НАН Беларуси Островский Ю.П., академик НАН Беларуси Мрочек А.Г.

Минск,  2014

В настоящей инструкции по применению (далее - инструкции) излагается метод применения отечественной оригинальной системы аортального стентграфта при хирургическом лечении аневризм грудной аорты в условиях искусственного кровообращения. Метод может быть использован в стационарах, оказывающих кардиохирургическую помощь пациентам с аневризмами грудной аорты, оснащенных кардиохирургической операционной или гибридной операционной с возможностью применения искусственного кровообращения. Инструкция разработана для врачей-кардиохирургов и врачей-рентгено-эндоваскулярных хирургов.

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- острое расслоение грудной аорты типа А по Стэндфордской классификации с распространением на грудную и брюшную аорту (коды 171.1 и 171.5 по МКБ-10);

- острое расслоение грудной аорты типа А по Стэндфордской классификации при синдроме Марфана с распространением на грудную и брюшную аорту (коды 171.1 и 171.5 по МКБ-10);

- хроническая расслаивающая аневризма грудной аорты типа А по Стэндфордской классификации с распространением на грудную и брюшную аорту (коды 171.1 и 171.5  по МКБ-10);

- локальная аневризма дуги аорты, локальная аневризма проксимального нисходящего отдела грудной аорты, включая микотическую аневризму, аортальную язву, интрамуральную гематому (код 171.2 по МКБ 10);

- острая расслаивающая аневризма грудной аорты типа В по Стэндфордской классификации при наличии проксимальной фенестрации ( коды 171.1 и 171.5 по МКБ 10);

- хроническая расслаивающая аневризма грудной аорты типа В по Стэндфордской классификации при наличии проксимальной  фенестрации (коды 171.1 и 171.5 по МКБ 10);

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- несоответствие между размерами аорты пациента и размерами сосудистого протеза системы аортального стентграфта;

- выраженный изгиб аорты в зоне предполагаемой имплантации системы аортального стентграфта;

- при очевидной угрозе нарушения перфузии по жизненно важным ветвям аорты  при установке стентграфта и невозможности ее восстановления;

- при недостаточной рабочей длине системы аортального стентграфта для  правильного позиционирования;

- при невозможности обеспечить необходимые дооперационные и послеоперационные методы визуализации (ангиография, компьютерная томография);

- системные и локальные инфекции, являющиеся угрозой инфицирования стентграфта;

3. МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АОРТАЛЬНОГО СТЕНТГРАФТА

при оперативном лечении аневризмы грудной аорты

Имплантация стентграфта представляет собой процедуру эндопротезирования аорты, которая осуществляется в условиях искусственного кровообращения, при непосредственной визуализации хирургом зоны имплантации, без необходимости рентгенконтроля и применения контрастных веществ непосредственно во время оперативного вмешательства. Введение стентграфта в аорту осуществляется через аортотомию и используется как самостоятельная хирургическая процедура или как компонент гибридного метода.  Метод имплантации стентграфта включает следующие шаги.

3.1. Определение типоразмера стентграфта.

До проведения процедуры размеры и состояние сегмента аорты предполагаемой аортотомии и имплантации стентграфта должны быть приняты во внимание по данным  одного или нескольких из указанных видов обследования: МСКТ, компьютерная томография, ангиографии, ТПЭХОКГ. Уточнение размера стентграфта производится интраоперационно в зоне пересечения аорты с помощью стандартных измерителей.  Следует использовать стентграфт с превышением диаметра нативного сосуда на 10-20%.

3.2.  Порядок подготовки изделия.

Извлечь систему из стерильной упаковки. Произвести внешний осмотр системы. Система не должна иметь внешних повреждений, которые могут повлиять на функционирование.

3.3. Имплантация аортального стентграфта.

Ввести систему доставки с установленным в нее стентграфтом в аорту через аортотомию. После достижения места установки стентграфта в аорту, удерживая неподвижно левую по рис. 1 рукоятку, плавно сдвигать правую по рис. 1 рукоятку до ее соприкосновения с левой рукояткой. В конце рабочего хода правой рукоятки стентграфт полностью извлечен из чехла (рис. 2) и удерживается в аорте за счет упругих свойств пружинного каркаса. Система доставки извлекается.

Рисунок 1 – Система аортального стентграфта в исходном состоянии

Рисунок 2 – Система аортального стентграфта после окончания работы

Длина стентграфта после имплантации может быть модифицирована путем срезания проксимальной части сосудистого протеза стентграфта до желаемого уровня. Проксимальный конец стентграфта фиксируется к аортотомному разрезу обвивным сосудистым швом.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Миграция стентграфта

Неточная установка стентграфта

Разрыв стенграфта

Протезный эндокардит

Тромбоз просвета стентграфта

Образование эндолика