ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ВСС | - внезапная сердечная смерть |
| --- | --- |
| ДКМП | - дилатационная кардиомиопатия |
| dQT | - дисперсия интервала QT |
| ЖЭС | - желудочковая экстрасистолия |
| КВД | - кардиовертер-дефибриллятор |
| ЛЖ | - левый желудочек |
| мАТВ | - микровольтная альтернация T волны |
| нЖТ | - неустойчивая желудочковая тахикардия |
| ТСР | - турбулентность сердечного ритма |
| TO | - начало турбулентности (TurbulenceOnset) |
| TS | - наклон турбулентности (TurbulenceSlope) |
| ФВЛЖ | - фракция выброса левого желудочка |
| ХМЭКГ | - холтеровское мониторирование ЭКГ |
| ЧСС | - частота сердечных сокращений |
| ЭКГ | - электрокардиография |
| ЭхоКГ | - эхокардиография |

В настоящей инструкции по применению (далее - инструкция) изложен метод оценки риска внезапной сердечной смерти (ВСС), который может быть использован в комплексе медицинских услуг для пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). Инструкция предназначена для врачей-кардиологов, врачей-терапевтов, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ДКМП.

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Дилатационная кардиомиопатия.

2.    ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нет.

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

-электрокардиографический аппаратно-программный комплекс;

-аппаратно-программный комплекс для холтеровского мониторирования электрокардиограммы;

- эхокардиограф.

4.ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1 Этап – регистрация электрокардиограммы длительностью 5 минут с  автоматическим анализом следующих показателей электрической нестабильности миокарда: микровольтной альтернации Т волны (мАТВ), турбулентности сердечного ритма (ТСР), дисперсии интервала QT (dQT). Значения показателей: dQT > 70 мс.

2 Этап – выполнение холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ- ЭКГ) длительностью 24 часа.

3 Этап – определение глобальной систолической функции сердца с помощью эхокардиографии (ЭхоКГ).

4 Этап – оценка риска развития ВСС у пациентов с ДКМП. Оценку риска проводить с помощью математического расчёта вероятности прогнозируемой ВСС (Р) по формуле:

,

где  	е – основание натурального логарифма (е = 2,718),  Z – уравнение бинарной логистической регрессии:

Z = b0+ b1×X1 + b2×Х2 + b3×Х3 + b4×Х4 + b5×Х5 + b6×Х6  ,

где X1, X2, X3, X4, X5, X6  - показатели, принимающие значение 1 или 0 при следующих условиях:

- X1: 1 – при ФВЛЖ ≤ 21%, 0 – при ФВЛЖ >21%;

- X2: 1 – при желудочковой экстрасистолии (ЖЭС) ≥ 1000 в сутки, 0 – при ЖЭС < 1000 в сутки;

- X3: 1 – при наличии неустойчивой желудочковой тахикардии (нЖТ) из ≥ 5 комплексов с частотой сердечных сокращений (ЧСС) ≥ 150 ударов в минуту, 0 – при отсутствии пароксизмов нЖТ или при наличии нЖТ из 3-4 комплексов с ЧСС< 150 уд. в мин;

- X4: 1 – при dQT > 70 мс, 0 – при dQT ≤ 70мс;

- X5: 1 – при ТСР (TO ≥ 0% или TS < 2,5 мс/RR), 0 – при ТСР (TO < 0% или TS ≥ 2,5 мс/RR);

- X6: 1 – при мАТВ > 45 мкВ, 0 – при мАТВ ≤ 45 мкВ;

- b0 –b6   коэффициенты бинарной логистической регрессии:

b0 = 7,25; b1= -0,38; b2 = -0,76; b3 = -4,35; b4 = -1,46; b5 = -4,28; b6 = -5,03.

Величина расчетного значения вероятности Р ≤ 0,5  означает низкий риск прогнозируемой ВСС, величина значения Р > 0,5 соответствует высокому риску ВСС.

5 Этап – принятие решения об оказании комплекса медицинских услуг в соответствии с оценкой риска ВСС. При низком риске ВСС медицинскую помощь пациентам с ДКМП проводить согласно клиническому протоколу лечения № 117 (приложение 4 к постановлению  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014г). При высоком риске ВСС – имплантировать кардиовертер-дефибриллятор с целью первичной профилактики внезапной сердечной смерти.

5.Возможные осложнения

Нет.