МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

_______________Д.Л. Пиневич

«29»_ноября 2013 г.

Регистрационный № 144-1113

МЕТОД ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ ПАЦИЕНТОВ C  ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ:

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»

АВТОРЫ:

к.м.н. С.М. Комиссарова, к.б.н. Н.Н. Чакова, к.б.н. Э.В. Крупнова, к.б.н. Е.П. Михаленко, С.С. Ниязова, Н.В. Чеботарева

Минск,  2013

Инструкция по применению (далее – инструкция) предназначена для врачей-кардиологов и врачей-терапевтов, а также для врачей лабораторной диагностики учреждений здравоохранения при выборе лечебной тактики пациентам с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП).

Применение метода, излагаемого в данной инструкции, позволит повысить эффективность лечения пациентов с ГКМП за счет индивидуализированного подхода к назначению β-адреноблокаторов (БАБ) (бисопролол) с учетом полиморфизма гена (ADRB1), кодирующего β1-адренорецепторы, и выявить группу пациентов, у которых терапия бисопрололом будет наиболее оптимальна.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

- эхокардиограф с возможностью выполнять исследования в режимах одномерного (МЭхоКГ), двухмерного (ВЭхоКГ), импульсного и непрерывного допплеровского;

- электрокардиограф;

- аппарат для проведения суточного мониторирования ЭКГ с анализом нарушений сердечного ритма, ишемических изменений миокарда, корригированного интервала QT, дисперсии интервала QT, суточной и пятиминутной вариабельности сердечного ритма;

- велоэргометрический комплекс или тредмил для проведения нагрузочной пробы, при наличии портативного эхокардиографического аппарата – проведение нагрузочной стресс-эхокардиографии;

- оборудование для генетических исследований: термостат, морозильная камера на -20С, медицинская центрифуга, спектрофотометр, амплификатор (термоциклер), камера для горизонтального электрофореза, трансиллюминатор, автоматические пипетки переменного объема;

- материалы для проведения генетических исследований: Tris HCl, NaCl, Na2EDTA, HCl, конц., NaOH, Triton X-100, MgCl2, сахароза, раствор SDS, протеиназа К, смесь фенол-хлороформ-изоамиловый спирт, хлороформ, этиловый спирт, деионизированная вода, Quick-Load Taq 2X Master Miх, праймеры, рестриктазы, агароза, борная кислота, бромистый этидий, краситель для нанесения продукта на гель;

- назначаемые лекарственные средства (ЛС): β-адреноблокатор (бисопролол) в таблетках, покрытых оболочкой 5 мг или 10 мг;

- препараты базовой терапии: антиагреганты, по показаниям – статины, спиронолактон, диуретики;

- Минессотский опросник «Качества жизни больных с сердечной недостаточностью».

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гипертрофическая кардиомиопатия, установленная согласно критериям Международного комитета экспертов по ГКМП (2003 г.).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гипертрофическая кардиомиопатия с наличием атриовентрикулярной или синоатриальной блокады II-III степени или  с синдромом слабости синусового узла или с выраженной брадикардией с частотой сердечных сокращений менее 50 ударов в минуту.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА

В инструкции предлагается метод индивидуализации лечения β-адреноблокаторами на основе оценки клинических и гемодинамических проявлений заболевания, а также генетических особенностей β1-адренорецептора пациента.

Назначение β-адреноблокатора (бисопролол) проводится путем медленного титрования дозы ЛС с интервалом 7-10 дней между последующими дозами 1,25 – 2,5 – 5 – 7,5 – 10 мг/сут c учетом частоты сердечных сокращений (ЧСС), уровня артериального давления (АД) и клинической симптоматики (одышка, кардиалгия, седцебиения). Критериями остановки повышения дозы являются: урежение ЧСС менее 55 ударов в минуту и снижение систолического артериального давления (САД) менее 90 мм рт.ст. При появлении побочных реакций в ходе титрования дозы (урежение ЧСС менее 60 ударов в минуту, появление атриовентрикулярных и синоатриальных блокады I степени, гипотензии), «оттитрованная» доза бисопролола должна быть в 2-4 раза ниже среднетерапевтической (например, 1,25 мг/сут). В ходе лечения проводят оценку эффективности проводимой терапии.

Клинические критерии эффективности терапии

Критериями эффективности проводимой терапии являются:

- Улучшение клинических показателей: уменьшение одышки, кардиалгии и сердцебиенией; отсутствие синкопальных и пресинкопальных состояний.

- Снижение уровня САД и ДАД на 10-15% от исходного.

- По результатам эхокардиографического исследования  уменьшение показателей гипертрофии левого желудочка (ЛЖ); нормализация диастолической дисфункции или ее улучшение, снижение градиента давления в выносящем тракте ЛЖ (ГД ВТЛЖ).

- По результатам суточного мониторирования ЭКГ: урежение ЧСС в покое до 60-50 уд./мин. уменьшение числа суправентрикулярных и желудочковых аритмий, пароксизмов фибрилляции предсердий, уменьшение количества и продолжительности эпизодов депрессии сегмента ST, нормализация вегетосимпатического баланса по данным вариабельности сердечного ритма.

- Отсутствие побочных явлений, обусловленных развитием брадикардии – одышки, общей слабости, головокружений при физической нагрузке.

- Улучшение качества жизни, оцениваемого методом анкетирования по шкале периодичности и выраженности клинической симптоматики.

В дополнение к клинико-гемодинамической оценке проявлений заболевания пациентам с ГКМП проводится молекулярно-генетический анализ полиморфизмов А145G (Ser49Gly) и С1165G (Arg389Gly) в гене ADRB1 с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) после выделения ДНК из цельной периферической крови и устанавливается генотип ADRB1.

Молекулярно-генетические критерии эффективности терапии

При выявлении носителей гомозиготных полиморфизмов Arg389Arg и Ser49Ser гена ADRB1, у которых наблюдается благоприятный терапевтический эффект, ЛС назначается на более длительный срок (пожизненно).

При выявлении носителей других генотипов (Ser49Gly, Gly49Gly, Arg389Gly, Gly389Gly), у которых наблюдается недостаточный терапевтический эффект, необходимо либо отказаться от назначения данного ЛС и подключить другие, более эффективно воздействующие на прогрессирование симптомов заболевания, либо продолжать лечение в минимальных дозах (а не среднетерапевтических) с более тщательным контролем клинико-гемодинамических показателей в ходе лечения. При отсутствии эффекта от лечения данным ЛС (бисопролол) назначают другие ЛС из группы β-адреноблокаторов (например, метопролол или бетаксолол).

Пошаговое описание проведения анализа генетического полиморфизма β1-адренорецепторов

Для определения генетического полиморфизма β-адренорецепторов у пациентов с ГКМП предлагаются следующие методы молекулярно-генетического анализа:

- метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для накопления фрагмента гена ADRB1;

- метод анализа полиморфизма длин рестриктных фрагментов (ПДРФ-анализ) для обнаружения замены одного нуклеотида на другой в последовательности ДНК гена ADRB1.

Определение полиморфизма гена ADRB1 с использованием ПЦР-ПДРФ анализа включает четыре этапа:

- Выделение ДНК из цельной периферической крови.

- ПЦР для амплификации ADRB1.

- Рестрикция амплифицированного фрагмента.

- Визуализация продуктов амплификации (электрофорез) и интерпретация результатов.

I. Выделение тотальной ДНК из цельной периферической крови методом фенольно-хлороформной экстракции.

- Образцы крови смешать с охлажденным лизирующим буфером для эритроцитов (109,4 г сахарозы, 25 мл 0,2 М MgСI2, 10 мл тритона Х-100, 1М трис-НСl рН 7,6).

- Центрифугировать в течение 20 мин при скорости 4000 об/мин при температуре  +4°С.

- Слить супернатант, пробирку осторожно (чтобы не потерять осадок) перевернуть на салфетку для полного удаления жидкости.

- Добавить к осадку  400 мкл охлажденного лизирующего буфера, разбить осадок, снова добавить 10 мл лизирующего буфера, перемешать.

- Центрифугировать повторно 10 мин на скорости 4000 об/мин. при  температуре +4°С.

- Супернатант слить, пробирку осторожно (чтобы не потерять осадок) перевернуть на салфетку для полного удаления жидкости.

- Суспензировать осадок в 400 мкл буфера для протеиназы К (25 мМ EDTA рН=8; 75 мМ NaCI).

- Перенести осадок с буфером в эппендорф, добавить 40 мкл 10% SDS и 20 мкл протеиназы К в концентрации 10 мг/мл.

- Тщательно перемешать на вортексе.

- Инкубировать при +37°С в течение 12-24 часов.

- К раствору добавить 500 мкл фенол-хлороформ-изоамиловый спирт, перемешивать 5 мин.

- Центрифугировать 10 мин при 12000 об/мин.

- Перенести верхнюю водную фазу в новую пробирку, добавить 500 мкл фенол-хлороформ-изоамиловый спирт, перемешивать 5 мин.

- Центрифугировать 8 мин при 12000 об/мин.

- Перенести верхнюю водную фазу в новую пробирку, добавить 500 мкл фенол-хлороформ-изоамиловый спирт, перемешивать 5 мин.

- Центрифугировать 6 мин при 12000 об/мин.

- Перенести верхнюю водную фазу в новую пробирку, добавить 40мкл NaCl и 1 мл холодного 96% спирта, осторожно перемешать до появления осадка.

- Центрифугировать 10 мин при 12000 об/мин. Осторожно удалить спирт.

- К осадку добавить 70% спирт, сбить осадок от стенки покачиванием (50 раз).

- Центрифугировать 2 мин при 12000 об/мин.

- Осторожно удалить спирт.

- К осадку добавить 80% спирт, сбить осадок от стенки покачиванием.

- Центрифугировать 2 мин при 12000 об/мин.

- Осторожно удалить спирт.

- К осадку добавить 96% спирт, сбить осадок от стенки покачиванием.

- Центрифугировать 2 мин при 12000 об/мин.

- Осторожно удалить спирт.

- Осадок сушить при комнатной температуре 30-60 мин.

- Растворить осадок в 100-400мкл деионизированной воды.

- Измерить кол-во ДНК на спектрофотометре.

Рекомендуемое количество ДНК для проведения полимеразной цепной реакции генов ADRB1 – не более 100 мкг/мл.

II. Проведение ПЦР (амплификации) и рестрикции

А) Проведение амплификации фрагмента гена ADRB1 с полиморфизмом А145G (Ser49Gly) и его рестрикция.

Последовательность праймеров, необходимых для проведения ПЦР, указана в таблице 2.

Таблица 2. Последовательность праймеров и характеристика аллелей анализируемых полиморфизмов

| Полимор-физм | Последовательность праймеров | Размер продукта | Эндо- нуклеаза | Длина рестриктных фрагментов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А145G (Ser49Gly) | F: 5’ccgggcttctggggtgttcc 3’ R:5’ggcgaggtgatggcgaggtagc3’ | 564п.н. | Eco0109I | 564 (аллель А) 345+219 (аллель G) |
| С1165G (Arg389Gly) | F: 5’ccgcctcttcgtcttcttcaactg3’ R: 5’tgggcttcgagttcacctgctatc 3 | 462п.н. | BsmFI | 462 (аллель С) 351+111(аллель G) |

Для детекции полиморфизма А145G (Ser49Gly) гена ADRB1 осуществляется ПЦР (амплификация) с последующей рестрикцией эндонуклеазой Eco0109I.

- Приготовить реакционную смесь в эппендорфе в количестве, соответствующем числу исследуемых образцов, для амплификации фрагмента гена ADRB1:

  - 0,25 мкМ прямого и обратного праймеров.

  - 1x «Quick-Load Taq 2х Master Miх»

- Разлить реакционную смесь в ПЦР-пробирки по 14 мкл.

- В каждую ПЦР-пробирку (0,2 мкл) с реакционной смесью добавить ДНК в количестве 50 нг (1 мкл).

- Поместить ПЦР-пробирки в термоциклер для проведения амплификации по следующему протоколу:

1-й шаг – 1 цикл (94˚ – 2΄)

2-й шаг – 35 циклов (94˚ – 1΄, 63˚ – 1΄, 72˚ – 1΄)

3-й шаг – 1 цикл (72˚ – 4΄)

4-й шаг – (4˚– ∞)

- Достать ПЦР-пробирки из амплификатора и добавить эндонуклеазу Eco0109I. Рестрикцию проводить согласно инструкции фирмы-производителя.

Б) Проведение амплификации фрагмента гена ADRB1 c полиморфизмом С1165G (Arg389Gly) и его рестрикция.

Для детекции полиморфизма С1165G (Arg389Gly) гена ADRB1 осуществляется ПЦР (амплификация) с последующей рестрикцией эндонуклеазой  BsmFI.

Последовательность праймеров, необходимых для проведения ПЦР, указана в таблице 2.

- Приготовить реакционную смесь в эппендорфе в количестве, соответствующем числу исследуемых образцов, для амплификации фрагмента гена ADRB1:

  - 0,25 мкМ прямого и обратного праймеров.

  - 1x «Quick-Load Taq 2х Master Miх»

- Разлить реакционную смесь в ПЦР-пробирки по 14 мкл.

- В каждую ПЦР-пробирку (0,2 мкл) с реакционной смесью добавить ДНК в количестве 50 нг (1 мкл).

- Поместить ПЦР-пробирки в термоциклер для проведения амплификации по следующему протоколу:

1-й шаг – 1 цикл (94˚ – 5΄)

2-й шаг – 35 циклов (94˚ – 45΄΄, 60˚ – 45΄΄, 72˚ – 45΄)

3-й шаг – 1 цикл (72˚ – 7΄)

4-й шаг – (4˚– ∞)

- Достать ПЦР-пробирки из амплификатора и добавить эндонуклеазу BsmFI. Рестрикцию проводить согласно инструкции фирмы-производителя.

III. Визуализация продуктов амплификации (электрофорез) и интерпретация результатов

Электрофорез продуктов рестрикции гена ADRB1:

- Продукты рестрикции гена ADRB1 нанести на 1,8% агарозный гель с бромистым этидием.

- Результаты электрофоретического разделения фрагментов визуализировать в UV-свете.

Интерпретация изображения

Соответствие определенного генотипа варианту рестриктных фрагментов после обработки соответствующими рестриктазами представлены на рисунке 1 и в таблице 3.

Рисунок 1 – Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена β1-АР:

А) электрофореграмма гидролиза эндонуклеазой Eco0109I;

Б) электрофореграмма гидролиза эндонуклеазой BsmFI.

Таблица 3 –  Характеристика аллелей гена ADRB1

| Полиморфизм | А145G (Ser49Gly) |  |  | С1165G (Arg389Gly) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аллель | АА | GG | AG | CC | GG | CG |
| Длины фрагментов (п.н.) | 564 | 345 219 | 564 345 219 | 462 | 351 111 | 462 351 111 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Возможные ошибки и затруднения при применении молекулярно-генетических методов

| Ошибки | Причины | Пути устранения |
| --- | --- | --- |
| Ложноположи-тельные/ложно-отрицательные | 1. Загрязнение исследуемых образцов инородным биологическим материалом. 2. Снижение активности рестриктаз. | Соблюдение принципов зонирования лаборатории для проведения молекулярно-генетических исследований. Использование стерильной одноразовой посуды, расходных материалов и растворов. Отрицательный контроль (пробы, не содержащие ДНК) в каждой серии исследований. Проведение повторного анализа положительных проб. Использование контрольных образцов ДНК (с известной последовательностью нуклеотидов). |