МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | - Первый заместитель Министра |
|  | _______________ Д.Л.Пиневич |
|  | 29 ноября 2013 г. Регистрационный № 166-1113 |

- МЕТОД ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»

- АВТОРЫ:

- к.м.н. С.П. Соловей, д.м.н, профессор, член-корр. НАН Беларуси           Н.А. Манак, И.И. Криворот, к.м.н. И.С. Карпова, к.м.н. С.А. Мацкевич, к.м.н. О.А. Барбук

Минск, 2013

В настоящей инструкции по применению (далее - инструкция) изложен метод интервальной нормобарической гипокситерапии пациентов со стабильной стенокардией и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа, нарушением толерантности к глюкозе. Предназначена для использования врачами-кардиологами, врачами-терапевтами, иными врачами-специалистами организации здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь пациентам со стабильной стенокардией и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа, нарушением толерантности к глюкозе.

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Стабильная стенокардия напряжения II-III ФК, протекающая на фоне сахарного диабета 2 типа или нарушенной толерантности к глюкозе.

2.    Противопоказания

- сердечная недостаточность выше НI (II ФК по NYHA);

- острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, перенесенный в течение последних шести месяцев, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового кровообращения в течение последних шести месяцев и др.);

- АГ III ст. с частыми гипертоническими кризами, тяжелая симптоматическая, злокачественная гипертензия;

- острые инфекционные заболевания и состояния, сопровождающиеся лихорадкой и/или требующие традиционной интенсивной терапии, а также обострения хронических воспалительных процессов;

- хронические заболевания с исходом в декомпенсацию (хроническая почечная недостаточность, требующая гемодиализа, декомпенсированный и инсулинопротребный сахарный диабет 2 типа);

- первичный и вторичный эритроцитоз;

- новообразования, а также другая конкурирующая патология сердца, сосудов и других органов, требующая дополнительного лечения;

- индивидуальная непереносимость недостатка кислорода;

- интеллектуально-мнестические нарушения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Стационарная мембранная газоразделительная установка (гипоксикатор) для получения нормобарической гипоксической газовой смеси с регулируемой концентрацией кислорода;

- пульсоксиметр для регистрации насыщения артериальной крови кислородом (SрO2), частоты сердечных сокращений, времени;

- тонометр для измерения артериального давления;

4. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

4.1. Материально-техническое обеспечение и принцип работы

При выполнении курса интервальной нормобарической гипокситерапии  применяется газоразделительная мембранная установка (гипоксикатор), предназначенная для проведения сеанса четырем пациентам одновременно. Установка обеспечивает подачу гипоксической газовой смеси с содержанием О2 от 10% до 14% с возможностью плавного регулирования, при абсолютной погрешности не > 1,0%. Производительность – не < 12л/мин. Установка предусматривает использование пациентом индивидуального масочного узла, состоящего из маски и клапана вдоха-выдоха. В процессе дыхания производится индикация программы, выбираемой из четырех возможных для данного типа гипоксикатора. Электропитание осуществляется от сети переменного тока  напряжением  220В±10% и частотой 50±1 Гц, потребляемая мощность - не более 1000А при напряжении 220В. Процедура дыхания осуществляется через маску.

4.2. Технология использования метода

4.2.1. Острая гипоксическая проба

- Для определения степени устойчивости организма к гипоксии и выбора режима терапии всем пациентам исходно проводится проба на индивидуальную переносимость дефицита кислорода (острая гипоксическая проба). Непосредственно перед пробой пациенту следует объяснить, что ему предстоит дышать воздухом, по содержанию О2 соответствующим горному воздуху. Следует также предупредить, что в случае возникновения каких-либо неприятных ощущений пациент может без указаний врача самостоятельно снять маску и перейти на дыхание обычным атмосферным воздухом.

Далее пациенту предлагается непрерывно дышать газовой смесью с тем же процентным содержанием О2, что и во время последующих сеансов нормобарической гипокситерапии (12%). Время дыхания определяется появлением субъективных неприятных ощущений (головокружения, «мушек» перед глазами, затруднения вдоха или выдоха), но составляет не >10 минут. В течение пробы каждую минуту регистрируется SaO2 и частота сердечных сокращений с помощью пульсоксиметра, измеряется артериальное давление методом Короткова.

Во время пробы может быть выявлена индивидуальная непереносимость кислородной недостаточности, признаками которой являются:

- бледность кожных покровов, гипергидроз;

- увеличение частоты пульса более чем на 30 ударов в минуту;

- увеличение прироста артериального давления более, чем на 30 мм рт. ст.;

- одышка - увеличение частоты дыхания более, чем на 10 в минуту;

- головокружение или эйфория;

- чувство покалывания в конечностях.

Применение метода противопоказано, если отмеченные изменения наступают в первые 60-90 секунд дыхания. Появление брадикардии в ответ на развитие гипоксии (менее 60 ударов в минуту) иногда следует рассматривать как проявление синдрома слабости синусового узла.

Однако часто указанные симптомы являются выражением эмоциональной лабильности нервной системы и проходят самостоятельно через несколько минут дыхания атмосферным воздухом. Такие преходящие реакции не следует расценивать как противопоказание для использования метода,  напротив - служат ориентиром в выборе нужной экспозиции или концентрации О2 в газовой смеси.

4.2.2. Выбор режима гипокситерапии

Используя показатели острой гипоксической пробы, определяется степень устойчивости пациента к гипоксии и в последующем - режим гипокситерапии. Для этого показатели SaO2 , определенные на 4 и 5 минутах пробы с помощью пульсоксиметра, умножаются на соответствующие коэффициенты в приведенных ниже уравнениях:

Y1 = -2,966×(SO2)4’+21,331×(SO2)5’-837,725

Y2 = -2,266×(SO2)4’+19,010×(SO2)5’-697,788,

где Y1 – переменная, соответствующая высокой устойчивости организма к гипоксии и Режиму-1 (тренирующему),

Y2 – переменная, соответствующая низкой устойчивости организма к гипоксии и Режиму-2 (щадящему).

Чтобы отнести пациента в ту или иную группу, выбирается большее из двух (Y1 или Y2) значений.

Дополнительно проводится оценка компенсаторных возможностей организма до и после острой гипоксической пробы с помощью пробы Штанге -  измерение длительности времени задержки дыхания на глубоком вдохе.

Таблица - Интерпретация результатов пробы Штанге.

| Оценка состояния испытуемого | Время задержки вдоха (с) |
| --- | --- |
| Отличное Хорошее Среднее Плохое | больше 60 40 — 60 30 — 40 меньше 30 |

В норме задержка >40 с соответствует хорошей и отличной оценке и является признаком высоких функциональных резервов системы кислородообеспечения человека.

- 4.2.3. Режимы интервальной нормобарической гипокситерапии

- Курс лечения длится 5 недель и составляет 25 сеансов - по 5 сеансов в неделю с перерывом на 2 дня в конце каждой. В зависимости от индивидуальной устойчивости организма к гипоксии, определяемой при проведении острой гипоксической пробы, выбираются режимы:

- Режим-1 (тренирующий).

- 1 сеанс: 5 циклов по 5 минут, в которых дыхание гипоксическйо газовой смесью осуществляется на 1 и 5 минутах, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 45 минут, гипоксическое - 10 минут.

- 2 сеанс: 5 циклов по 5 минут, в которых дыхание гипоксической газовой смесью осуществляется на 1, 4 и 5 минутах, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 45 минут, гипоксическое - 15 минут.

- 3 сеанс: 5 циклов по 5 минут, в которых дыхание гипоксической газовой смесью осуществляется на 1, 2, 4 и 5 минутах, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 45 минут, гипоксическое - 20 минут.

- 4 сеанс: 5 циклов по 5 минут, в течение которых осуществляется дыхание гипоксическйо газовой смесью, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 45 минут, гипоксическое - 25 минут.

- 5 сеанс: 7 циклов по 5 минут, в течение которых осуществляется дыхание гипоксической газовой смесью, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 65 минут, гипоксическое - 35 минут.

- 6 - 25 сеансы: 8 циклов по 5 минут, в течение которых осуществляется дыхание гипоксической газовой смесью, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 75 минут, гипоксическое - 40 минут.

- Режим-2 (щадящий).

- 1 - 3 сеансы: 4 цикла по 5 минут, в которых дыхание гипоксической газовой смесью осуществляется на 1 и 5 минутах, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 35 минут, гипоксическое - 8 минут.

- 4 - 6 сеансы: 4 цикла по 5 минут, в которых дыхание гипоксической газовой смесью осуществляется на 1, 4 и 5 минутах, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 35 минут, гипоксическое - 12 минут.

- 7 - 9 сеансы: 4 цикла по 5 минут, в которых дыхание гипоксической газовой смесью осуществляется на 1, 2, 4 и 5 минутах, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 35 минут, гипоксическое - 16 минут.

- 10 сеанс: 4 цикла по 5 минут, в течение которых осуществляется дыхание гипоксической газовой смесью, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 35 минут, гипоксическое - 20 минут.

- 11 сеанс: 5 циклов по 5 минут, в течение которых осуществляется дыхание гипоксической газовой смесью, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 45 минут, гипоксическое - 25 минут.

- 12 сеанс: 6 циклов по 5 минут, в течение которых осуществляется дыхание гипоксической газовой смесью, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 55 минут, гипоксическое - 30 минут.

- 13 - 25 сеансы: 8 циклов по 5 минут, в течение которых осуществляется дыхание гипоксической газовой смесью, с перерывами 5 минут. Общее время дыхания - 75 минут, гипоксическое - 40 минут.

5. Возможные осложнения

Отсутствуют при соблюдении требований к отбору пациентов и технологии выполнения метода, изложенного в настоящей инструкции.