МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

_______________ Д.Л. Пиневич

«___»________________ 2014 г.

Регистрационный № _________

МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ РАННИМ ПОРАЖЕНИЕМ

СЕРДЦА И СОСУДОВ (МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЫ I, II,

VI ТИПОВ, СИНДРОМ МАРФАНА)

инструкция по применению

Учреждение-разработчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»

Авторы:

к.м.н. Наумчик И.В., к.б.н. Гусина Н.Б., к.м.н Гусина А.А.

Минск, 2013

Настоящая инструкция по применению (далее - инструкция) разработана с целью создания эффективной системы диагностики наследственных системных заболеваний соединительной ткани, характеризующихся ранним поражением сердца и сосудов (мукополисахаридозы I, II, VI типов, синдром Марфана).

Область применения.

Инструкция предназначена для врачей лабораторной диагностики, врачей-генетиков медико-генетических центров, врачей педиатров и врачей кардиологов.

Показания к применению:

- Клинические признаки наследственного заболевания соединительной ткани (мукополисахаридоз I, II, VI типов, синдром Марфана).

- Прогноз заболевания у пациентов с установленным диагнозом мукополисахаридоз I, II, VI типов.

- Выявление носительства мутаций в генах альфа-идуронидазы, идуронат-2-сульфатазы, арилсульфатазы В и фибриллина 1 у членов семьи пациентов с мукополисахаридозом I, II, VI типов, синдромом Марфана.

- Пренатальная диагностика в семьях повышенного риска по мукополисахаридозу I, II, VI типов и синдрому Марфана.

Противопоказания к применению: нет.

Перечень необходимого оборудования и реагентов:

- Оборудование и реагенты для выделения ДНК;

- Оборудование и реагенты для выполнения полимеразной цепной реакции (ПЦР);

- Оборудование и реагенты для выполнения рестрикции и электрофоретического разделения рестрикционных фрагментов;

- Оборудование и реагенты для проведения мультиплексной амплификации лигированных зондов (MLPA);

- Оборудование и реагенты для анализа конформационного полиморфизма одиночных цепей ДНК (SSCP);

- Оборудование и реагенты для секвенирования по Сенгеру;

- Оборудование и реагенты для проведения высоко эффективной жидкостной хроматографии - тандемной масс-спектрометрии(ТМС);

- Оборудование и реагенты для проведения флуоресцентной иммуноцитохимии;

- Аппаратное и програмное обеспечение для анализа и документации полученных результатов.

Материал для исследования

Биологический материал для исследования:

- для молекулярно-генетических исследований – ДНК, выделенная из лейкоцитов периферической крови, фибробластов, ворсин хориона, культивируемых амниоцитов, образцов тканей;

- для иммуноцитохимического исследования – культивируемые фибробласты;

- для высоко эффективной жидкостной хроматографии (ТМС) – моча.

Алгоритм комплексной диагностики наследственных заболеваний соединительной ткани:

1. Этап селективного скрининга, представленный биохимическими тестами для выявления мукополисахаридозов, молекулярно-генетическими скринирующими тестами (MLPA, SSCP) для синдрома Марфана;

2. Этап собственно диагностики, представленный энзимологическими и ДНК-исследованиями для мукополисахаридозов, секвенированием гена фибриллина 1 для синдрома Марфана;

3. Этап подтверждающей диагностики, представленный современными биохимическими (ТМС) технологиями для мукополисахаридозов, биохимическими и флуоресцентными иммуногистохимическими исследованиями для синдрома Марфана.

Этапы комплексной диагностики мукополисахаридозов I, II, VI типа

- Предположительный диагноз – мукополисахаридоз I, II, VI типа.

  - Этап селективного скрининга – выполнить полуколичественное определение экскреции гликозаминогликанов в моче. По результатам скринирующего теста разделить пациентов на две группы:

а) группа пациентов с нормальной экскрецией гликозаминогликанов. В этой группе диагноз мукополисахаридоза I, II, VI типов исключить;

б) группа пациентов с повышенной экскрецией гликозаминогиканов. В этой группе выполнить количественное определение экскреции гликозаминогликанов, определить характер экскреции методом двумерного электрофореза.

  - Этап собственно диагностики – при аномальном характере гиперэкскреции гликозаминогликанов провести типирование мукополисахаридоза энзиматическими методами (определить активность альфа-идуронидазы, идуронат-2-сульфатазы, арилсульфатазы В в лейкоцитах и плазме крови или культивируемых фибробластах кожи). Определить наличие мажорных мутаций генов альфа-идуронидазы и арилсульфатазы В. Провести секвенирование гена идуронат-2-сульфатазы, а также генов альфа-идуронидазы, арилсульфатазы В, если мажорные мутации в них не выявлены.

  - Этап подтверждающей диагностики – пациентам с мукополисахаридозами I, II типов провести эффективную жидкостную хроматографию (ТМС) с целью прогнозирования развития неврологических осложнений.

- Предположительный диагноз – синдром Марфана.

  - Этап скрининга – выполнить молекулярно-генетический скринирующий тест (MLPA, SSCP) с целью выявления крупных перестроек и точечных мутаций в гене фибриллина 1. По результатам скринирующего теста разделить пациентов на три группы:

а) пациенты с нормальными результатами молекулярно-генетического скринирующего теста. Диагноз синдрома Марфана не исключен;

б) группа пациентов с крупными повреждениями гена фибриллина 1. Диагноз синдрома Марфана подтвержден;

в) группа пациентов с аномалями конформационного полиморфизма одиночных цепей ДНК. В этой группе проводится следующий этап исследования для диагностики синдрома Марфана.

  - Этап собственно диагностики – при аномальном конформационном полиморфизме одиночных цепей ДНК провести секвенирование гена фибриллина 1. При выявлении патогенных мутаций в гене фибриллина 1 диагноз синдрома Марфана подтвержден.

  - Этап подтверждающей диагностики – пациентам с подтвержденным диагнозом синдрома Марфана выполнить иммунохимическое исследование с целью получения информации о количестве фибриллина 1 и организации микрофиборилл в образцах тканей и культуре клеток.

Протокол выполнения MLPA

Получение MLPA-продуктов

1. Денатурация ДНК (день 1):

1.1. В пробирки внести по 5 мкл раствора, содержащего 50-100 нг ДНК (10-20 нг/мкл);

1.2. Пробирки поместить в термоциклер и включить MLPA-программу (cм. пункт 4.7) для денатурации образцов (5 мин при 98o C, затем охладить до 25o C).

2. Гибридизационная реакция (день 1):

2.1. Приготовить гибридизационную смесь, смешав 1,5 мкл MLPA-буфера и 1,5 мкл смеси олигонуклеотидных проб для каждого анализируемого образца ДНК, хорошо перемешать;

2.2. После того как температура в амплификаторе достигнет 25o C, добавить по 3 мкл гибридизационной смеси в каждую пробирку, содержащую образец денатурированной ДНК, перемешать пипетированием;

2.3. Продолжить программу термоциклера (инкубация 1 мин при 95o C, затем 16-20 часов при 60o C).

3. Лигазная реакция (день 2):

3.1. Приготовить лигазную смесь, содержащую 3 мкл лигазного буфера A, 3 мкл лигазного буфера B и 25 мкл dH20 (для одной пробы), перемешать;

3.2. Добавить 1 мкл лигазы 65 (для одной пробы) в лигазную смесь, перемешать пипетированием;

3.3. Продолжить программу термоциклера (пауза при 54o C);

3.4. Добавить 32 мкл лигазной смеси в каждую пробирку при 54o C, осторожно перемешать пипетированием;

3.5. Продолжить программу термоциклера – инкубация 15 мин при 54o C (для лигирования), 5 мин при 98o C (для инактивации лигазы), затем следует пауза при 15o C. Продукты лигазной реакции можно хранить при 4o C в течение 1 недели. Для более длительного хранения использовать температуру -20o C. Хранить в темноте.

4. ПЦР-реакция (день 2):

4.1. Приготовить пробирки для ПЦР-реакции;

4.2. Приготовить буферную смесь, состоящую из 4 мкл SALSA ПЦР-буфера и 26 мкл dH20 (на одну пробу), перемешать;

4.3. Добавить по 30 мкл буферной смеси в каждую пробирку;

4.4. При комнатной температуре добавить по 10 мкл лигазного продукта в соответствующую пробирку с буферной смесью;

4.5. Приготовить полимеразную смесь, состоящую из 2 мкл SALSA ПЦР-праймеров, 2 мкл SALSA буфера для разведения энзима, 5,5 мкл dH20, 0,5 мкл SALSA полимеразы (на каждую пробу), перемешать пипетированием и поместить на лёд до использования;

4.6. Продолжить программу термоциклера – пауза при 60o C, поместить пробирки в прибор;

4.7. Добавить по 10 мкл полимеразной смеси к каждой пробе при 60o C, мягко перемешать пипетированием и немедленно продолжить программу термоциклера – 35 циклов (30 cек при 95o C, 30 сек при 60o C, 1 мин при 72o C, 20 мин при 72o C, затем пауза при 15o C).

Ниже приведена обобщённая программа термоциклера, необходимая для получения MLPA-продуктов.

Денатурация ДНК: 1) 98o C – 5 мин; 2) 25o C – пауза.

Гибридизационная реакция: 3) 95o C - 1 мин; 4) 60o C - пауза.

Лигазная реакция: 5) 54o C - пауза; 6) 54o C - 15 мин; 7) 98o C - 5 мин; 8) 15o C - пауза.

ПЦР-реакция: 9) 60o C - пауза; 35 циклов: 95o C – 30 сек; 60o C – 30 сек; 72o C – 60 сек; 10) 72o C - 20 мин; 11) 15o C - пауза.

Фрагментный анализ MLPA-продуктов на генетическом анализаторе ABI-Prism 310

1. Приготовить образцы для нанесения на капилляр, смешав 1,0 мкл MLPA-продуктов, 0,5 мкл меченых стандартов молекулярных весов и 8,5 мкл формамида (HiDi);

2. Проинкубировать полученную смесь 5 мин при 95o C;

3. Нанести смесь на прибор. Начальные параметры – 1,6 kV, время нанесения 15 сек, фильтр D, полимер POP4.

Рекомендуемый капилляр – 47 см.

Анализ данных

1. Провести визуальную оценку качества паттерна пиков. Оценить наличие, величину сигнала и длину контрольных пиков.

2. Провести компьютерный анализ данных с помощью программы Сoffalyser:

2.1. Провести intra-sample нормализацию для каждого продукта амплификации в образце;

2.2. Провести inter-sample нормализацию для каждого продукта амплификации в образце (количественное соотношение фрагментов).

Интерпретация результатов: Количественное соотношение величин исследуемых и контрольных фрагментов <0,7 указывает на наличие гетерозиготной делеции соответствующего экзона, соотношение >1,3 свидетельствует о наличии дупликации.

Протокол выполнения SSCP

1. Амплификация генов альфа-идуронидазы, идуронат-2-сульфатазы, арилсульфатазы В и фибриллина 1.

Для амплификации экзонов генов альфа-идуронидазы, идуронат-2-сульфатазы, арилсульфатазы В и фибриллина 1 использовать пары праймеров, представленные в приложении.

Составить общую реакционную смесь: амплификационный буфер (1х), смесь дНТФ 2 мкМ каждого, 1,5-2,5 мМ MgCl2, 5 пМ каждого праймера, 2 ед. Taq-полимеразы. Реакционный объем на 1 реакцию – 25 мкл: 23 мкл реакционной смеси и 2 мкл исследуемой ДНК.

Программа ампилификации: первичная денатурация при температуре 95 С в течение 4 мин, далее 30 циклов амплификации (денатурация при 95 С в течение 30 сек, отжиг праймеров при Tann, в течение 30 сек, элонгация при 72 С в течение 30 сек, конечная элонгация при температуре 72 С в течение 5 мин.

2. Денатурация: в амплификационную пробирку объемом 0,2 мл внести 2 мкл амплификата и 4 мкл формамида. Полученную смесь нагреть в течение 5 мин при 95о С, затем быстро охладить.

3. Электрофорез: приготовить 10% полиакриламидный гель, используя 30% смесь мономеров акриламида и метиленбисакриламида в соотношении 39:1. Гель готовить следующим образом: смешать 19,4 мл бидистиллированной воды, 11,7 мл 30% смеси мономеров акриламида и метиленбисакриламида 39:1, 1,75 мл ТВЕ 10, 2 мл 87% глицерина, 100 мкл 20% APS, 40 мкл ТЕМЭД. Для проведения электрофореза использовать вертикальную электрофорезную систему. Электрофорез выполнять в ТВЕ 0,5 при напряжении 135V и силе тока 19А. Для визуализации результатов гель после электрофореза поместить на 10-30 мин в краситель Sybr Gold (Invitrogen), после чего рассмотреть гель в проходящем УФ-свете.

Протокол секвенирования генов

Перед проведением терминирующей реакции с мечеными дидезоксинуклеотидтрифосфатами необходимо провести очистку амплификата, с использованием преципитации с этанолом.

Очистка амплификата методом преципитации с этанолом:

- к постамплификационной смеси добавить 2 мкл 3 М ацетата Na и 50 мкл 95% этанола;

- инкубировать 15 мин при комнатной температуре;

- центрифугировать 20 мин при 15 000 об/мин;

- удалить супернатант и добавить 250 мкл 70% этанола;

- центрифугировать 5 мин при 15 000 об/мин;

- удалить супернатант и высушить образец в течение 1 мин при температуре 90 С;

- к высушенному осадку добавить 25 мкл TЕ буфера.

Терминирующую реакцию проводить в автоматическом амплификаторе «Perkin-Elmer» или «Applied Biosystems». Для проведения реакции использовать коммерческий набор BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit «Applied Biosystems». Реакционная смесь включает 4 мкл исследуемого амплификата, амплификационный буфер BigDye Terminator Sequencing Buffer (5) – 2 мкл, реакционную смесь BigDye Terminator Master Mix («Applied Biosystems») – 4 мкл, 10 мкМ каждого праймера, бидистиллированную воду до конечного объема 20 мкл.

Программа амплификации включает 24 цикла со следующими параметрами: денатурация при 94 С в течение 10 сек, отжиг праймеров при 50 С в течение 5 сек, элонгация при 60 С в течение 4 мин.

Для удаления не связанных дидезоксинуклеотидтрифосфатов после амплификации провести очистку постамплификационной смеси методом преципитации с этанолом.

Далее выполнить электрофоретическое разделение продуктов терминирующих реакций. Перед электрофорезом высушенные после предшествующего этапа очистки образцы растворить в 20 мкл формамида, инкубировать 5 мин при 95 С и перенести пробы на лед до проведения электрофоретического разделения.

Полученные в реакции секвенирования флуоресцентно меченые одноцепочечные фрагменты ДНК разделить с помощью капилярного электрофореза на автоматическом секвенаторе ABI Prism 310 «Applied Biosystems».

Протокол определения мажорных мутаций гена альфа-идуронидазы

1. Проведение амплификации.

Для ПЦР использовать 1 мкл препарата ДНК.

Составить общую реакционную смесь: амплификационный буфер (1х), смесь дезоксирибонуклеотидов 0,2 мМ каждого, 1,5 мМ MgCl2, 10% DMSO, 10 пмоль каждого праймера, 1 ед. Taq-полимеразы. Реакционный объем на 1 реакцию – 25 мкл: 24 мкл реакционной смеси и 1 мкл исследуемой ДНК.

Для ПЦР использовать следующие праймеры:

| Мутация | Смысловой праймер | Антисмысловой праймер |
| --- | --- | --- |
| W402X | tggggactccttcaccaaggggag | cagagccccagcgggccagagac |
| Q70X | сatgctgabgctcgggactgagccg | tctgggacgcccagaccctg |

Амплификационная программа: начальная денатурация 94о С в течение 4 мин; 30 циклов со следующими параметрами – денатурация при температуре 94о С в течение 40 сек, отжиг праймеров при температуре 62о С в течение 40 сек, элонгация при 72о С в течение 30 сек. Конечная элонгация при 72о С 10 мин.

2. Проведение рестрикции.

В пробирку объемом 0,2 мл добавить 10 мкл амплификата, 5 ЕД (1 мкл) рестриктазы MaeI и 1,6 мкл соответствующего 10х рестрикционного буфера. Общий объем довести до 20 мкл бидистиллированной водой. Пробирки поместить в термостат при 37о С на 16-18 час.

Разделение рестрикционных фрагментов проводить с помощью электрофореза в 8% полиакриламидном геле.

Визуализацию результатов электрофоретического разделения рестрикционных фрагментов осуществлять в проходящем ультрафиолетовом свете после предварительной окраски геля бромистым этидием.

3. Интерпретация результатов.

В результате амплификации участка гена альфа-идуронидазы, содержащего мутацию W402X, образуется фрагмент длиной 229 п.о. Мутация W402X создает сайт рестрикции для рестриктазы MaeI, что сопровождается образованием фрагментов длиной 130 и 99 п.о.

В результате амплификации участка гена альфа-идуронидазы, содержащего мутацию Q70X, образуется фрагмент длиной 216 п.о. Мутация Q70X создает сайт рестрикции для рестриктазы MaeI, что сопровождается образованием фрагментов длиной 124 и 92 п.о.

Протокол определения мажорных мутаций гена идуронат-2-сульфатазы, арилсульфатазы В

Методика определения мутации R468* гена идуронат-2-сульфатазы

1. Проведение амплификации.

Для ПЦР использовать 1 мкл препарата ДНК.

Составить общую реакционную смесь: амплификационный буфер (1х), смесь дезоксирибонуклеотидов 0,2 мМ каждого, 1,5 мМ MgCl2, 10% DMSO, 10 пмоль каждого праймера, 1 ед. Taq –полимеразы. Реакционный объем на 1 реакцию – 25 мкл: 24 мкл реакционной смеси и 1 мкл исследуемой ДНК.

Для ПЦР использовать следующие праймеры:

| Мутация | Смысловой праймер | Антисмысловой праймер |
| --- | --- | --- |
| R468* | acctcgctgccccgttcctt | gctggaagggagcacatcac |

Амплификационная программа: начальная денатурация 94о С в течение 4 мин, 30 циклов со следующими параметрами – денатурация при температуре 94о С в течение 40 сек, отжиг праймеров при температуре 58о С в течение 40 сек, элонгация при 72о С в течение 30 сек. Конечная элонгация при 72о С 10 мин.

2. Проведение рестрикции.

В пробирку объемом 0,2 мл добавить 10 мкл амплификата, 5 ЕД рестриктазы MspI и соответствующий 1х рестрикционный буфер. Общий объем довести до 20 мкл Н2О. Пробирки поместить в термостат 37о С на 16-18 час.

Разделение рестрикционных фрагментов проводить с помощью электрофореза в 8% полиакриламидном геле.

Визуализацию результатов электрофоретического разделения рестрикционных фрагментов осуществлять в проходящем ультрафиолетовом свете после предварительной окраски геля бромистым этидием.

3. Интерпретация результатов. В результате амплификации участка гена идуронат-2-сульфатазы, содержащего мутацию R468*, образуется фрагмент длиной 444 п.о. В отсутствие мутации при воздействии рестриктазы MspI образуются фрагменты длиной 269 и 135 п.о. Мутация R468* элиминирует сайт рестрикции для MspI.

Методика определения мутации R152W гена арилсульфатазы В

1. Проведение амплификации.

Для ПЦР использовать 1 мкл препарата ДНК.

Составить общую реакционную смесь: амплификационный буфер (1х), смесь дезоксирибонуклеотидов 0,2 мМ каждого, 1,5 мМ MgCl2, 10% DMSO, 10 пмоль каждого праймера, 1 ед. Taq-полимеразы. Реакционный объем на 1 реакцию – 25 мкл: 24 мкл реакционной смеси и 1 мкл исследуемой ДНК.

Для ПЦР использовать следующие праймеры:

| Мутация | Смысловой праймер | Антисмысловой праймер |
| --- | --- | --- |
| R152W | attttatgtttatctctgtaag | aaagaaacatgtgcatttcc |

Амплификационная программа: начальная денатурация 94о С в течение 4 мин, 30 циклов со следующими параметрами – денатурация при температуре 94о С в течение 40 сек, отжиг праймеров при температуре 54о С в течение 40 сек, элонгация при 72о С в течение 30 сек. Конечная элонгация при 72о С 10 мин.

2. Проведение рестрикции.

В пробирку объемом 0,5 мл добавить 10 мкл амплификата, 5 ЕД рестриктазы MspI и соответствющий 1х рестрикционный буфер. Общий объем довести до 20 мкл бидистиллированной водой. Пробирки поместить в термостат при 37о С на 16-18 час.

Разделение рестрикционных фрагментов проводить с помощью электрофореза в 8% полиакриламидном геле.

Визуализацию результатов электрофоретического разделения рестрикционных фрагментов осуществлять в проходящем ультрафиолетовом свете после предварительной окраски геля бромистым этидием.

3. Интерпретация результатов. В результате амплификации участка гена арилсульфатазы В, содержащего мутацию R152W, образуется фрагмент длиной 232 п.о. В отсутствие мутации при воздействии рестриктазы MspI образуются фрагменты длиной 162 и 70 п.о. Мутация R152W элиминирует сайт рестрикции для MspI.

Протокол эффективной жидкостной хроматографии – ТМС

- Контрольные и исследуемые образцы, калибраторы и 3 N раствор HCl в метаноле извлечь из холодильника и оставить на 30 мин до достижения комнатной температуры.

- Промаркировать микроцентрифужные пробирки емкостью 1,5 мл, боросиликатные флаконы и стеклянные флаконы емкостью 2 мл.

- Перенести 200 мкл образца мочи в микроцентрифужные пробирки емкостью 1,5 мл, центрифугировать 5 мин при комнатной температуре при 15,000 х g.

- Перенести 25 мкл образца мочи в боросиликатный флакон.

- Полностью высушить образцы мочи в токе азота при температуре 300 С в течение 30 мин.

- Добавить 200 мкл 3 N раствор HCl в метаноле к каждому образцу мочи и закрыть флаконы крышками.

- Инкубировать при температуре 650 С 75 мин.

- Перенести флаконы в штатив и охладить образцы мочи до комнатной температуры в течение менее 5 мин.

- Высушить образцы мочи в токе азота при температуре 300 С в течение 20-30 мин.

- Добавить 200 мкл рабочего раствора внутреннего стандарта к каждому образцу мочи.

- Высушить образцы мочи в токе азота при температуре 300 С и растворить в 10 mM растворе ацетата аммония в ацетонитриле с водой в соотношении 90:10.

- Перенести образцы мочи во флаконы для автосемплера – стеклянные флаконы емкостью 2 мл (12х32 мм) с крышками.

- Программировать условия высокоэффективной жидкостной хроматографии:

- колонка Acquity UPLC BEH Amide 1.7 μm, 2.1 × 50–mm column;

- преколонка VanGuard BEH Amide 1.7-μm guard column;

- мобильная фаза А: 10мМ раствор ацетата аммония смеси ацетонитрила с водой (90:10);

- мобильная фаза В: 10мМ раствор ацетата аммония смеси ацетонитрила с водой (10:90);

- температура колонки 300 С;

- линейный градиент - в соответствии с ниже приведенными параметрами

| Время | Скорость потока (мл/минуту) | Фаза А (%) | Фаза В (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,4 | 100 | 0 |
| 0,5 | 0,4 | 100 | 0 |
| 4,5 | 0,4 | 75 | 25 |
| 5,5 | 0,4 | 88 | 12 |
| 6,0 | 0,4 | 100 | 0 |

- время анализа 6 мин.

- Программировать условия ТМС.

Параметры источника ионов: ионизация электрораспылением (electrospray ionization, ESI) должна происходить при положительном напряжении зонда 3,35 кВ.

Параметры ТМС: измерение проводить в режиме регистрации выбранных реакций (selected reaction monitoring, SRM) в соответствии с ниже приведенными параметрами

| Измеряемое вещество | Масса иона прекурсора (Да) | Масса иона продукта (Да) | Напряжение сопла (В) | Энергия столкновения (эВ) | Время (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DiHS-NS | 406 | 245 | 50 | 29 | 2,5–4 |
| 2H6-DiHS-NS | 412 | 251 | 50 | 29 | 2,5–4 |
| DiCS | 426 | 236 | 20 | 9 | 0–2,5 |
| 2H6-DiCS | 432 | 239 | 20 | 9 | 0–2,5 |
| DiDS | 426 | 236 | 20 | 9 | 0–2,5 |
| 2H6-DiDS | 432 | 239 | 20 | 9 | 0–2,5 |

- Выполнить высоко эффективную жидкостную хроматографию – ТМС.

- Провести анализ полученных данных с помощью программного обеспечения Analyst 1.4.

Протокол иммунохимического исследования

Иммунохимическое исследование проводится на культуре клеток следующим образом.

- Удалить культуральную среду.

- Культуру промыть 2 раза по 5 мин полифосфатным буфером.

- Зафиксировать культуру ледяным ацетоном на льду. Время фиксации 10 сек. После фиксации фиксатор удалить.

- Промыть культуру холодным полифосфатным буфером 3 раза по 5 мин.

- Добавить раствор детергента для проведения демаскирования антигенных детерминант (10-30 мин). При проведении демаскирования необходимо контролировать морфологическую целостность культуры в световом микроскопе.

- После окончания процедуры демаскирования промыть культуру полифосфатным буфером 3 раза по 5 мин.

- Нанести блокирующий агент, инкубировать во влажной камере при температуре 370 С 30-60 минут.

- Стряхнуть блокирующий агент.

- Обработать культуру раствором первичных антител. Образец инкубировать с раствором первичных антител в течении 2-3 час при комнатной температуре во влажной камере или 12 час при температуре +4-+60 С.

- После окончания инкубации исследуемый образец промыть полифосфатным буфером 3 раза по 5 мин.

- Исследуемый образец инкубировать с раствором вторичных антител в течении 2-3 час при комнатной температуре или 12 час при температуре +4-+60 С. После окончания инкубации образец промыть полифосфатным буфером.

- Нанести DAPI, инкубировать 1 мин в темной камере

- На флуоресцентном микроскопе визуально оценить флуоресценцию, локализация красителей должна соответствовать локализации определяемых антигенов.

Перечень возможных осложнений или ошибок при выполнении диагностики наследственных системных заболеваний соединительной ткани и пути их устранения

- Ошибки, связанные с нарушением правил забора, транспортировки, хранения биологического материала и выполнения лабораторных исследований. Для предупреждения ошибок этой группы необходимо тщательно соблюдать правила работы с биологическим материалом и инструкции по проведению лабораторных исследований.

- Ошибки при выполнении собственно лабораторных исследований, связанные с несоблюдением протоколов исследований, использованием реагентов, утративших активность, загрязнением исследуемых образцов продуктами реакций и др. Для предупреждения таких ошибок необходимо соблюдать протоколы исследований, контролировать годность реагентов, использовать контрольные материалы и образцы.

- Ошибки, связанные с неправильной интерпретацией полученных результатов. Для предупреждения ошибок в интерпретации результатов лабораторных исследований необходимо обучение и повышение квалификации специалистов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 – Нуклеотидная последовательность праймеров для амплификации отдельных экзонов гена альфа-идуронидазы

| Экзон | Праймер | Последовательность | Tann (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смысловой | ACCCAACCCCTCCCAC | 64 |
|  | Антисмысловой | GCTCCGGTCTCTGAAGCT |  |
| 2 | Смысловой | GGCTTGAACGTGTGTGTCAGCCGC | 65 |
|  | Антисмысловой | GTAAGGGGCTCTGGGACGCCCAGA |  |
| 3 | Смысловой | AGGTCCTGCCTGGCTCCTGA | 66 |
|  | Антисмысловой | GGCTGGGAGCAGAGCCCACA |  |
| 4 | Смысловой | ACCCTCTCCCTCACCCAG | 64 |
|  | Антисмысловой | GCGTGATAGGGGTGCAAC |  |
| 5 | Смысловой | CATCACCTTGCACCCTCC | 64 |
|  | Антисмысловой | CGTCTACACCTGCCCTGG |  |
| 6 | Смысловой | CCGCTCATCCCCAGGGCAGGTGTA | 66 |
|  | Антисмысловой | ACAGCGGCTGAGGGCGCAGAACAC |  |
| 7 | Смысловой | CGCGCTGACCCTGGTGGTGGTGA | 68 |
|  | Антисмысловой | GCCGGGGGGCGCGCAGGGCGTT |  |
| 8 | Смысловой | TTCCTCCCGAGACGGGACAGGCGA | 67 |
|  | Антисмысловой | TTCCTCCCGAGACGGGACAGGCGA |  |
| 9 | Смысловой | TGGGGACTCCTTCACCAAGGGGAG- | 68 |
|  | Антисмысловой | CAGAGCCCCAGCGGGGCCAGAGAC |  |
| 10 | Смысловой | GGTGACCCTGCGGCTG | 61 |
|  | Антисмысловой | TCCTCAGGGTTCTCCAGG |  |
| 11 | Смысловой | GTGTGGGTGGGAGGTGGAGCGGTG | 65 |
|  | Антисмысловой | AGGGAAGGCCTGTGATGGCGTCGG |  |
| 12 | Смысловой | GCAGGCAAGTGGCAGTCCC | 68 |
|  | Антисмысловой | GGCAAGTGGCCCGAGTGAC |  |
| 13 | Смысловой | GGGGCTTGAGGGAATGAG | 62 |
|  | Антисмысловой | CCTGACCCCAGGCTTCTC |  |
| 14 | Смысловой | CAGGGCAGTACTGGGTGG | 62 |
|  | Антисмысловой | TATATTGCAAAGGGGGTGATG |  |

Таблица 2 – Нуклеотидная последовательность праймеров для амплификации отдельных экзонов гена идуронат-2-сульфатазы

| Экзон | Праймер | Последовательность | Tann (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смысловой | TGTTGCGCAGTCTTCATGGGTT | 60 |
|  | Антисмысловой | GGAGAAGAGATGGCAGGGAG |  |
| 2 | Смысловой | CAGTGTCAGTGCAGGTTACC | 60 |
|  | Антисмысловой | TCAGTGCACGAAGCAGCACA |  |
| 3 | Смысловой | CCTAAGAGATGGCAGACATG | 60 |
|  | Антисмысловой | GAGAACCCAGACTCTGGACATG |  |
| 4 | Смысловой | CAAGGGATATCTTCTAACCA | 60 |
|  | Антисмысловой | GGTTCCTCTTCAGAAATGTC |  |
| 5 | Смысловой | CTGAGTGACTAACACGTGAA | 60 |
|  | Антисмысловой | TCACAGCTGTGCTGGATCAG |  |
| 6 | Смысловой | CAGTGATAGAGCCACAAGCT | 60 |
|  | Антисмысловой | ACCTACGACACTATGTCATC |  |
| 7 | Смысловой | TGTATGCCTTGGCAATTTAA | 60 |
|  | Антисмысловой | CATGTTTCACAGGAAAGTTC |  |
| 8 | Смысловой | CAAGCTGTGGTATGATGATT | 60 |
|  | Антисмысловой | CTAAAGGTGATCTTACTGTC |  |
| 9 | Смысловой | GCAGGCTTTTATAATGTAAC | 60 |
|  | Антисмысловой | CGACCAGCTCTAACTCCTCC |  |

Таблица 3 – Нуклеотидная последовательность праймеров для амплификации отдельных экзонов гена арилсульфатазы В

| Экзон | Праймер | Последовательность | Tann (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смысловой | TCCTCATTCTATCAGCGGTACAAG | 65 |
|  | Антисмысловой | GAGAAGCCGCCGGGACCCATAACT |  |
| 2 | Смысловой | ATTTTATGTTTATCTCTGTAAG | 50 |
|  | Антисмысловой | AAAGAAACATGTGCATTTCC |  |
| 3 | Смысловой | TGCTTCCATTCTTGC | 50 |
|  | Антисмысловой | GTAAATAGAAGCAAAACTT |  |
| 4 | Смысловой | CCTTCTATATTTAATGCTTCAATATCC | 60 |
|  | Антисмысловой | CTAGCTTTGCCAAGAGATGATTTTCC |  |
| 5 | Смысловой | CATCATCCTCATGCC | 50 |
|  | Антисмысловой | GAAAAAGGGCAGGGTGT |  |
| 6 | Смысловой | GCGCGAATTCCCTTAAAAATTGTTTTCC | 50 |
|  | Антисмысловой | TAGCAATGCACTGGTACTC |  |
| 7 | Смысловой | TCAAACTATTTCTFCC | 65 |
|  | Антисмысловой | TFGCTAAGCTAAGGACTCT |  |
| 8 | Смысловой | GCGCGAATTCTGCTCAGTAAACTGT | 65 |
|  | Антисмысловой | GAAAAGGCCTGAGGTCCAACTTCC |  |

Таблица 4 – Нуклеотидная последовательность праймеров для амплификации отдельных экзонов гена фибриллина 1

| Экзон | Праймер | Последовательность | Tann (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смысловой | GCAAGAGGCGGCGGGAG | 58 |
|  | Антисмысловой | TGAAACTTGGGAGACCCAC |  |
| 2 | Смысловой | TCTGCCAGGATTCATCTTGC | 58 |
|  | Антисмысловой | CAACACAACAAAAGAAGGAC |  |
| 3 | Смысловой | TCGTGTTCCAAATCCATGTG | 58 |
|  | Антисмысловой | TGGGTATAACCACATAAAATAAT |  |
| 4 | Смысловой | AACTCCTGTGAGCTGTTGC | 58 |
|  | Антисмысловой | GCTGTGTCCCAGGTAATCG |  |
| 5 | Смысловой | TCAGGTAAAGCGTCTCAGC | 58 |
|  | Антисмысловой | ATCCCGGGTACCAGCATG |  |
| 6 | Смысловой | TCTGCATGATGGTTCCTGC | 58 |
|  | Антисмысловой | CCAGAGCAAATAAGATTAATCC |  |
| 7 | Смысловой | TCTGCAATGAATTTCATATGAG | 56 |
|  | Антисмысловой | ACTACACCCCCCAACTGC |  |
| 8 | Смысловой | ACTGACGAATGGTTTTATATTG | 58 |
|  | Антисмысловой | GCAAGAGGCGGCGGGAG |  |
| 9 | Смысловой | TGAAACTTGGGAGACCCAC | 58 |
|  | Антисмысловой | TCTGCCAGGATTCATCTTGC |  |
| 10 | Смысловой | CAACACAACAAAAGAAGGAC | 58 |
|  | Антисмысловой | TCGTGTTCCAAATCCATGTG |  |
| 11 | Смысловой | TGGGTATAACCACATAAAATAAT | 58 |
|  | Антисмысловой | AACTCCTGTGAGCTGTTGC |  |
| 12 | Смысловой | GCTGTGTCCCAGGTAATCG | 58 |
|  | Антисмысловой | TCAGGTAAAGCGTCTCAGC |  |
| 13 | Смысловой | ATCCCGGGTACCAGCATG | 56 |
|  | Антисмысловой | TCTGCATGATGGTTCCTGC |  |
| 14 | Смысловой | CCAGAGCAAATAAGATTAATCC | 58 |
|  | Антисмысловой | TCTGCAATGAATTTCATATGAG |  |
| 15 | Смысловой | ACTACACCCCCCAACTGC | 58 |
|  | Антисмысловой | ACTGACGAATGGTTTTATATTG |  |
| 16 | Смысловой | CTCATCTGTTTGAAGTGACAG | 58 |
|  | Антисмысловой | GGTGGCAGAAGGCTGGC |  |
| 17 | Смысловой | GATCTACCTGTTCTGCAAAC | 58 |
|  | Антисмысловой | GTAAATTTTGAAAGGAATCCTTA |  |
| 18 | Смысловой | TCAGAATATCCTTACAGTGAG | 58 |
|  | Антисмысловой | TCTAAGCTACTCAAAGGCAG |  |
| 19 | Смысловой | AAAGTTTGGGCCCTTTTTAAG | 58 |
|  | Антисмысловой | ATAGCAAAGTACACAGTATAAG |  |
| 20 | Смысловой | CCCAGACTAGATTTTAGCAG | 58 |
|  | Антисмысловой | TTAAGTATAACAACATTGATAAAC |  |
| 21 | Смысловой | GTGTATGTTTGAATTTTTATATAG | 58 |
|  | Антисмысловой | CTCATGTGAGCCTAGATAAATG |  |
| 22 | Смысловой | CTACTTCATGCTCCAGGTC | 58 |
|  | Антисмысловой | CTGTTCCGTTTTGTAGTTCTC |  |
| 23 | Смысловой | GTTTTATGAACTTACCAGGTTC | 58 |
|  | Антисмысловой | ACCGAAGCTAAGTGCTCAG |  |
| 24 | Смысловой | CAGCAAATTATTATGTGTGCAG | 58 |
|  | Антисмысловой | ATCAAGTAGAGTGCTGAGATC |  |
| 25 | Смысловой | CAAGAACTTCCAACCTTCATG | 58 |
|  | Антисмысловой | TTAAAGGACGTCCCCTCTC |  |
| 26 | Смысловой | AATTAAGGCTGTCCTGAGAC | 58 |
|  | Антисмысловой | CATGGAATCCTTCTCTTTCTG |  |
| 27 | Смысловой | GGCCCCCACCTTTAACATG | 58 |
|  | Антисмысловой | GAAAGTCTTTGCTCCTTAC |  |
| 28 | Смысловой | TGCCAAAGTTGGAAGCTTATG | 58 |
|  | Антисмысловой | TAACATAACATAACATAAAATAAAG |  |
| 29 | Смысловой | CAGACATCCAAACCATATCAG | 58 |
|  | Антисмысловой | GAACCTACTGAGAGATTCAAC |  |
| 30 | Смысловой | AATAGTCTTATGCTAGTAGGC | 58 |
|  | Антисмысловой | ACAGTGCTTATGACTAACAAG |  |
| 31 | Смысловой | GTACTCAATGATATCAAATAGC | 58 |
|  | Антисмысловой | ACCAATCTCTTAACTACTTAATA |  |
| 32 | Смысловой | CCAAAAGACATTTGTGCTGAG | 58 |
|  | Антисмысловой | GTGTAATCTATGCAGTCCTTG |  |
| 33 | Смысловой | GGTTTTAAATACCACCCTTTC | 58 |
|  | Антисмысловой | CTGGCTTCTCTGACTAGTG |  |
| 34 | Смысловой | CGAGGAAGAGTAACGTGTG | 58 |
|  | Антисмысловой | TCAAGCCCAGCAAGGCTC |  |
| 35 | Смысловой | AGTTTTTGCTTTTTCTCCCTC | 58 |
|  | Антисмысловой | CGGGACACCAGGGAGCTG |  |
| 36 | Смысловой | GAGATAACTCCACTACTCAC | 58 |
|  | Антисмысловой | AATACACAGTATGCTTGCTTC |  |
| 37 | Смысловой | GTAGAAAGATTCTGCCTGATG | 58 |
|  | Антисмысловой | GAACTGGCTGGAGTTGAAAT |  |
| 38 | Смысловой | AAACTTTAGATTCAAAACAACTC | 58 |
|  | Антисмысловой | TCAAGTTGTGTGTGCTTTAAG |  |
| 39 | Смысловой | ATTTACAATGCTAAAGGAATGC | 58 |
|  | Антисмысловой | TCAGTTCTTGATATCTGCAAG |  |
| 40 | Смысловой | AAATGTGAAGTTTTCATATTCAC | 58 |
|  | Антисмысловой | CATGCATTACTGAGAAAAGCT |  |
| 41 | Смысловой | GCTTGTTGAGTATCCACTTAG | 58 |
|  | Антисмысловой | GCTTCCTTCGCTAAGACTG |  |
| 42 | Смысловой | TATCCTCCGGTCCCACCT | 58 |
|  | Антисмысловой | AACCAGAAAGTTCTGACAATG |  |
| 43 | Смысловой | TGTCCTGTCACTCATGAATG | 58 |
|  | Антисмысловой | CTCTTTTCTGGATATGATAAAG |  |
| 44 | Смысловой | CTGTTCTCCTTCAAATTCAGT | 58 |
|  | Антисмысловой | GTAGGCATGTCCAGCCTG |  |
| 45 | Смысловой | GAGCTAGGATTACTCCTGAG | 58 |
|  | Антисмысловой | CTGCTGCATATCTGTCTGTG |  |
| 46 | Смысловой | AAGTTCTCAGCCTATGGATG | 58 |
|  | Антисмысловой | TGGTTCACTAGAGATGATGC |  |
| 47 | Смысловой | GACATCTTTGGAATATATTAAAG | 58 |
|  | Антисмысловой | CCAGGTCTTTCTAAGTCCTG |  |
| 48 | Смысловой | GATGGAAGTCATGCCAGTG | 58 |
|  | Антисмысловой | GGACACCCGACACTCCTC |  |
| 49 | Смысловой | TGATGTCTCCATCGTGTTTG | 58 |
|  | Антисмысловой | AGACCACCACAAATAAACATG |  |
| 50 | Смысловой | ACGGACTCAGTAGGAAAGC | 58 |
|  | Антисмысловой | CAGTCTGCACCCTGCATG |  |
| 51 | Смысловой | AGCTTGTAATGAATTGCTATTG | 58 |
|  | Антисмысловой | AAGCAGATTGAGAATACTGAG |  |
| 52 | Смысловой | TTGTCCCTTCATTTAGATAGC | 58 |
|  | Антисмысловой | CCTGATGGTGACTCACTAG |  |
| 53 | Смысловой | CTCAATTCATCATGTTTTGGAC | 58 |
|  | Антисмысловой | CCATCAGGCCTAGATGATC |  |
| 54 | Смысловой | CTTTGTTGCTGTCCATGATC | 58 |
|  | Антисмысловой | CTCACAGATAAAGCTTCCTG |  |
| 55 | Смысловой | GCAGATATATGCATTTTCTTTG | 58 |
|  | Антисмысловой | GTCCACTGTCACTTCTGATG |  |
| 56 | Смысловой | TGGTCAGATGACTCTTCTTG | 58 |
|  | Антисмысловой | GTGTGGAGGCTGAGGTTAG |  |
| 57 | Смысловой | ATTTCCTGACATCCCCTTTG | 58 |
|  | Антисмысловой | CAAATAAATAGATTCCCTGTAAG |  |
| 58 | Смысловой | CACTGAAGTGACCCCCTAC | 58 |
|  | Антисмысловой | AATTTCCACTTGAGGATAAGC |  |
| 59 | Смысловой | GCGTGTACACATCATTTTTAG | 58 |
|  | Антисмысловой | ATGTGTCAGGAGCTAGGTG |  |
| 60 | Смысловой | ATCCTGTTTTGTTGGCTGAC | 58 |
|  | Антисмысловой | GAATCGCTACAATCCATGTAG |  |
| 61 | Смысловой | GTATGTGTGAGCACACCTG | 58 |
|  | Антисмысловой | CTCCACAAGGATTCACCAG |  |
| 62 | Смысловой | AGAGATGTTGAGTTGGCATC | 58 |
|  | Антисмысловой | TAGGACCTGATAGCCATGC |  |
| 63 | Смысловой | CAAGTGGCCAGATCCAATG | 58 |
|  | Антисмысловой | GGTTCTCCTCTGCTAGGAC |  |
| 64 | Смысловой | CCTACCTTGTCTTCCCATTC | 58 |
|  | Антисмысловой | AGTTTCTCCCTGGGGAGC |  |
| 65 | Смысловой | GAGCTAAGTGGCATATGTAC | 58 |
|  | Антисмысловой | TGTACCTATGATATGATGATTC |  |